НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным

газом при отсутствии приборов учета газа

| N п/п | Направление потребления газа | Единица измерения | Размер норматива в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приготовление пищи с использованием газовой плиты при наличии централизованного горячего водоснабжения | куб. м/чел. | 13,0 |
| 2. | Приготовление пищи и подогрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя | куб. м/чел. | 20,0 |
| 3. | Приготовление пищи с использованием газовой плиты и подогрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения | куб. м/чел. | 28,0 |
| 4. | Отопление жилых помещений от газовых приборов | куб. м/кв. м общей площади в течение года | 5,5 |
| 5. | Приготовление кормов и подогрев воды для домашних животных в личном подсобном хозяйстве: |  |  |
| 5.1. | - лошадь | куб. м/жив. | 5,2 |
| 5.2. | - корова | куб. м/жив. | 11,4 |
| 5.3. | - свинья | куб. м/жив. | 21,7 |
| 5.4. | - овца, коза | куб. м/жив. | 2,0 |
| 5.5. | - куры | куб. м/10 голов | 0,2 |
| 5.6. | - индейки | куб. м/10 голов | 0,3 |
| 5.7. | - утки, гуси | куб. м/10 голов | 0,4 |

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по газоснабжению сжиженным

углеводородным газом при отсутствии приборов учета газа

| N п/п | Направление потребления газа | Единица измерения | Размер норматива в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приготовление пищи с использованием газовой плиты при наличии централизованного горячего водоснабжения | кг/чел. | 6,95 |
| 2. | Приготовление пищи и подогрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя | кг/чел. | 10,47 |
| 3. | Приготовление пищи с использованием газовой плиты и подогрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения | кг/чел. | 16,97 |
| 4. | Отопление жилых помещений от газовых приборов | кг/кв. м общей площади в течение года | 3,46 |

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по электроснабжению

на общедомовые нужды в многоквартирных домах

на территории Калининградской области

| N п/п | Наименование жилищного фонда | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные дома с лифтовым оборудованием | кВт.ч в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1,39 |
| 2. | Многоквартирные дома без лифтового оборудования, этажностью от 4 до 6 этажей | кВт.ч в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1,34 |
| 3. | Многоквартирные дома без лифтового оборудования, этажностью от 1 до 3 этажей | кВт.ч в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,61 |

Примечание.

Данные нормативы применяются в отношении общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в соответствии со схемой электроснабжения многоквартирного дома.

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по электроснабжению

при использовании земельного участка и надворных построек

в целях содержания сельскохозяйственных животных

на территории Калининградской области

| N п/п | Направление использования электрической энергии | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Освещение хозяйственного блока в целях содержания сельскохозяйственных животных | кВт.ч на 1 голову животного в месяц | 0,1 |
| 2. | Приготовление пищи и подогрев воды для сельскохозяйственных животных: |  |  |
| 2.1. | коровы | кВт.ч на 1 голову животного в месяц | 8,3 |
| 2.2. | свиньи | -"- | 8,3 |
| 2.3. | овцы (козы) | -"- | 0,8 |
| 2.4. | птица | -"- | 0,3 |

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по электроснабжению

в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах

на территории Калининградской области

| N п/п | Количество комнат в квартире (жилом доме), ед. | Нормативы потребления электрической энергии в жилых помещениях (кВт.ч на одного человека в месяц) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число человек, проживающих в квартире (жилом доме) |  |  |  |  |
|  |  | 1 человек | 2 человека | 3 человека | 4 человека | 5 человек и более |
| 1. | В многоквартирных домах, оборудованных газовыми плитами и другими огневыми плитами |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 1 | 101 | 63 | 49 | 39 | 34 |
| 1.2. | 2 | 131 | 81 | 63 | 51 | 44 |
| 1.3. | 3 | 148 | 92 | 71 | 58 | 50 |
| 1.4. | 4 и более | 160 | 99 | 77 | 62 | 54 |
| 2. | В многоквартирных домах, оборудованных в установленном порядке стационарными (напольными) электрическими плитами |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 1 | 131 | 81 | 63 | 51 | 45 |
| 2.2. | 2 | 155 | 96 | 74 | 60 | 53 |
| 2.3. | 3 | 169 | 105 | 81 | 66 | 57 |
| 2.4. | 4 и более | 179 | 111 | 86 | 70 | 61 |
| 3. | В многоквартирных и жилых домах при отсутствии мест общего пользования |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 1 | 186 | 116 | 90 | 73 | 63 |
| 3.2. | 2 | 241 | 149 | 115 | 94 | 82 |
| 3.3. | 3 | 272 | 169 | 131 | 106 | 93 |
| 3.4. | 4 и более | 295 | 183 | 141 | 115 | 100 |

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых

(нежилых) помещениях многоквартирных, жилых домов

и общежитий на территории Калининградской области

| N п/п | Тип жилищного фонда | Норматив отопления (Гкал/кв. м в месяц) в многоквартирных, жилых домах и общежитиях этажностью и периодом постройки: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-3 этажа | 4-6 этажей | 7 и более этажей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома, общежития | До 1999 года включительно |  |  |
|  |  | 0,038 | 0,020 | 0,020 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома, общежития | После 1999 года |  |  |
|  |  | 0,014 | 0,012 | 0,011 |

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальных услуг по холодному и горячему

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, холодному

и горячему водоснабжению на общедомовые нужды

в многоквартирных, жилых домах и общежитиях

на территории Калининградской области

| N п/п | Степени благоустройства жилищного фонда | Нормативы потребления в жилых помещениях (куб.м на 1 чел. в месяц) |  |  | Нормативы потребления на общедомовые нужды (1 куб. м на 1 кв. м общ. пл. помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, в мес.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным водоотведением, этажностью: |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 4,3 | 2,4 | 6,7 | 0,01 | 0,01 |
|  | 2 | 4,3 | 2,4 | 6,7 | 0,02 | 0,02 |
|  | 3 | 4,3 | 2,4 | 6,7 | 0,02 | 0,02 |
|  | 4 | 4,3 | 2,4 | 6,7 | 0,02 | 0,02 |
|  | 5 | 4,3 | 2,4 | 6,7 | 0,02 | 0,02 |
|  | 6 | 4,3 | 2,4 | 6,7 | 0,02 | 0,02 |
|  | 7 | 4,3 | 2,4 | 6,7 | 0,02 | 0,02 |
|  | 8 | 4,3 | 2,4 | 6,7 | 0,02 | 0,02 |
|  | 9 | 4,3 | 2,4 | 6,7 | 0,02 | 0,02 |
|  | 10 | 4,3 | 2,4 | 6,7 | 0,03 | 0,03 |
|  | 11 | 4,3 | 2,4 | 6,7 | 0,04 | 0,04 |
|  | 12 | 4,3 | 2,4 | 6,7 | 0,02 | 0,02 |
|  | 13 | 4,3 | 2,4 | 6,7 | 0,02 | 0,02 |
|  | 14 | 4,3 | 2,4 | 6,7 | 0,02 | 0,02 |
|  | 15 | 4,3 | 2,4 | 6,7 | 0,06 | 0,06 |
|  | 16 и более | 4,3 | 2,4 | 6,7 | 0,06 | 0,06 |
| 2 | Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью: |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2,5 | 0,8 | 3,3 | 0,01 | 0,01 |
|  | 2 | 2,5 | 0,8 | 3,3 | 0,01 | 0,01 |
|  | 3 | 2,5 | 0,8 | 3,3 | 0,06 | 0,06 |
|  | 4 | 2,5 | 0,8 | 3,3 | 0,02 | 0,02 |
|  | 5 и более | 2,5 | 0,8 | 3,3 | 0,06 | 0,06 |
| 3 | Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным водоотведением | 4,3 | 2,4 | 6,7 | - | - |
| 4 | Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным водоотведением | 2,5 | 0,8 | 3,3 | - | - |
| 5 | Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным водоотведением, этажностью: |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 4,0 | 2,1 | 6,1 | 0,05 | 0,05 |
|  | 2 | 4,0 | 2,1 | 6,1 | 0,09 | 0,09 |
|  | 3 | 4,0 | 2,1 | 6,1 | 0,01 | 0,01 |
|  | 4 | 4,0 | 2,1 | 6,1 | 0,14 | 0,14 |
|  | 5 | 4,0 | 2,1 | 6,1 | 0,05 | 0,05 |
|  | 6 | 4,0 | 2,1 | 6,1 | 0,04 | 0,04 |
|  | 7 | 4,0 | 2,1 | 6,1 | 0,04 | 0,04 |
|  | 8 | 4,0 | 2,1 | 6,1 | 0,11 | 0,11 |
|  | 9 | 4,0 | 2,1 | 6,1 | 0,11 | 0,11 |
|  | 10 и более | 4,0 | 2,1 | 6,1 | 0,11 | 0,11 |
| 6 | Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью: |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2,4 | 0,7 | 3,1 | 0,02 | 0,02 |
|  | 2 | 2,4 | 0,7 | 3,1 | 0,01 | 0,01 |
|  | 3 | 2,4 | 0,7 | 3,1 | 0,01 | 0,01 |
|  | 4 | 2,4 | 0,7 | 3,1 | 0,04 | 0,04 |
|  | 5 и более | 2,4 | 0,7 | 3,1 | 0,04 | 0,04 |
| 7 | Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения этажностью: |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 4,3 | 2,4 | - | 0,01 | 0,01 |
|  | 2 | 4,3 | 2,4 | - | 0,08 | 0,08 |
|  | 3 и более | 4,3 | 2,4 | - | 0,02 | 0,02 |
| 8 | Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения | 4,3 | 2,4 | - | - | - |
| 9 | Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения этажностью: |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 4,0 | 2,1 | - | 0,02 | 0,02 |
|  | 2 | 4,0 | 2,1 | - | 0,01 | 0,01 |
|  | 3 и более | 4,0 | 2,1 | - | 0,01 | 0,01 |
| 10 | Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения этажностью: |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2,5 | 0,8 | - | 0,01 | 0,01 |
|  | 2 | 2,5 | 0,8 | - | 0,01 | 0,01 |
|  | 3 и более | 2,5 | 0,8 | - | 0,02 | 0,02 |
| 11 | Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения | 2,5 | 0,8 | - | - | - |
| 12 | Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения этажностью: |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2,4 | 0,7 | - | 0,02 | 0,02 |
|  | 2 | 2,4 | 0,7 | - | 0,01 | 0,01 |
|  | 3 и более | 2,4 | 0,7 | - | 0,01 | 0,01 |
| 13 | Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, этажностью: |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 6,7 | - | 6,7 | 0,01 | - |
|  | 2 | 6,7 | - | 6,7 | 0,02 | - |
|  | 3 | 6,7 | - | 6,7 | 0,02 | - |
|  | 4 | 6,7 | - | 6,7 | 0,02 | - |
|  | 5 | 6,7 | - | 6,7 | 0,02 | - |
|  | 6 | 6,7 | - | 6,7 | 0,03 | - |
|  | 7 | 6,7 | - | 6,7 | 0,02 | - |
|  | 8 | 6,7 | - | 6,7 | 0,01 | - |
|  | 9 | 6,7 | - | 6,7 | 0,01 | - |
|  | 10 | 6,7 | - | 6,7 | 0,02 | - |
|  | 11 | 6,7 | - | 6,7 | 0,02 | - |
|  | 12 | 6,7 | - | 6,7 | 0,01 | - |
|  | 13 | 6,7 | - | 6,7 | 0,02 | - |
|  | 14 | 6,7 | - | 6,7 | 0,02 | - |
|  | 15 | 6,7 | - | 6,7 | 0,06 | - |
|  | 16 и более | 6,7 | - | 6,7 | 0,01 | - |
| 14 | Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, этажностью: |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 3,3 | - | 3,3 | 0,01 | - |
|  | 2 | 3,3 | - | 3,3 | 0,01 | - |
|  | 3 | 3,3 | - | 3,3 | 0,02 | - |
|  | 4 | 3,3 | - | 3,3 | 0,02 | - |
|  | 5 и более | 3,3 | - | 3,3 | 0,02 | - |
| 15 | Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью: |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2,7 | - | 2,7 | 0,02 | - |
|  | 2 | 2,7 | - | 2,7 | 0,03 | - |
|  | 3 | 2,7 | - | 2,7 | 0,03 | - |
|  | 4 | 2,7 | - | 2,7 | 0,03 | - |
|  | 5 и более | 2,7 | - | 2,7 | 0,04 | - |
| 16 | Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем | 6,7 | - | 6,7 | - | - |
| 17 | Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива | 3,3 | - | 3,3 | - | - |
| 18 | Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением | 2,7 | - | 2,7 | - | - |
| 19 | Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, этажностью: |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 6,7 | - | 6,7 | 0,02 | - |
|  | 2 | 6,7 | - | 6,7 | 0,01 | - |
|  | 3 | 6,7 | - | 6,7 | 0,02 | - |
|  | 4 | 6,7 | - | 6,7 | 0,01 | - |
|  | 5 | 6,7 | - | 6,7 | 0,02 | - |
|  | 6 | 6,7 | - | 6,7 | 0,04 | - |
|  | 7 | 6,7 | - | 6,7 | 0,04 | - |
|  | 8 | 6,7 | - | 6,7 | 0,11 | - |
|  | 9 | 6,7 | - | 6,7 | 0,11 | - |
|  | 10 и более | 6,7 | - | 6,7 | 0,11 | - |
| 20 | Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, этажностью: |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 3,3 | - | 3,3 | 0,02 | - |
|  | 2 | 3,3 | - | 3,3 | 0,01 | - |
|  | 3 | 3,3 | - | 3,3 | 0,01 | - |
|  | 4 | 3,3 | - | 3,3 | 0,04 | - |
|  | 5 и более | 3,3 | - | 3,3 | 0,04 | - |
| 21 | Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью: |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2,7 | - | 2,7 | 0,02 | - |
|  | 2 | 2,7 | - | 2,7 | 0,01 | - |
|  | 3 | 2,7 | - | 2,7 | 0,01 | - |
|  | 4 | 2,7 | - | 2,7 | 0,08 | - |
|  | 5 и более | 2,7 | - | 2,7 | 0,07 | - |
| 22 | Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения этажностью: |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 6,7 | - | - | 0,01 | - |
|  | 2 | 6,7 | - | - | 0,01 | - |
|  | 3 и более | 6,7 | - | - | 0,02 | - |
| 23 | Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, без централизованного водоотведения этажностью: |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 3,3 | - | - | 0,01 | - |
|  | 2 | 3,3 | - | - | 0,01 | - |
|  | 3 и более | 3,3 | - | - | 0,01 | - |
| 24 | Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения этажностью: |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2,7 | - | - | 0,02 | - |
|  | 2 | 2,7 | - | - | 0,03 | - |
|  | 3 и более | 2,7 | - | - | 0,10 | - |
| 25 | Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения | 6,7 | - | - | - | - |
| 26 | Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, без централизованного водоотведения | 3,3 | - | - | - | - |
| 27 | Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения | 2,7 | - | - | - | - |
| 28 | Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения этажностью: |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 6,7 | - | - | 0,02 | - |
|  | 2 | 6,7 | - | - | 0,01 | - |
|  | 3 и более | 6,7 | - | - | 0,01 | - |
| 29 | Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, без централизованного водоотведения этажностью: |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 3,3 | - | - | 0,02 | - |
|  | 2 | 3,3 | - | - | 0,01 | - |
|  | 3 и более | 3,3 | - | - | 0,01 | - |
| 30 | Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения этажностью: |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2,7 | - | - | 0,02 | - |
|  | 2 | 2,7 | - | - | 0,01 | - |
|  | 3 и более | 2,7 | - | - | 0,01 | - |
| 31 | Пользование водоразборными колонками | 1,2 | - | - | - | - |

- Приложение N 3

к Постановлению

Правительства

Калининградской области

от 28 марта 2014 г. N 184

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению

при использовании земельных участков и надворных построек

на территории Калининградской области

Таблица

| N п/п | Направление использования воды | Норматив холодного водоснабжения, куб. м/кв. м в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Орошение картофеля | 0,009 |
| 2 | Орошение прочих овощей, кроме картофеля | 0,019 |
| 3 | Орошение садовых растений | 0,012 |
| 4 | Пополнение бассейнов и фонтанов | 4,5 |

- Приложение N 4

к Постановлению

Правительства

Калининградской области

от 28 марта 2014 г. N 184

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по холодному

водоснабжению при использовании на водоснабжение

и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных

на территории Калининградской области

Таблица

| N п/п | Вид сельскохозяйственных животных | Норматив водоснабжения, 1 куб. м на 1 голову животного, в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Корова | 2,61 |
| 2 | Лошадь | 1,94 |
| 3 | Свинья | 0,59 |
| 4 | Овца или коза | 0,13 |
| 5 | Куры | 0,01 |
| 6 | Утки, гуси, кролики | 0,05 |
| 7 | Индейки | 0,01 |