|  | Управляющая компания «ПБРК СЕРВИС» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |
| --- | --- |

| 236008, Г. Калининград, ул. Колхозная, 17 тел.:, факс: e-mail: pbrk-servis@mail.ru ______________________№___________ на № _____________ от ______________ |  |
| --- | --- |

Тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества

многоквартирного дома, услуг по управлению

по адресу: ул. Алданская, 36

| № | Наименование | Периодичность | Стоимость на 1 м2 (руб. в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома |  | 4,50 |
| 1. | Подготовка зданий к сезонной эксплуатации, выполнение работ по техническому обслуживанию дома: - Техническое обслуживание внутридомовых систем, сетей и устройств – водоснабжения, водоотведения и канализации, электросетей, ВПУ - Ремонт этажных электрощитов на лестничных площадках, ВРУ дома, устранение неисправной электропроводки, ремонт электротехнических устройств - Замена лампочек в местах общего пользования в подъездах (МОП) - Проверка исправности и профилактика вентиляционных каналов и газоходов - Текущий ремонт и устранение протечек в отдельных элементах кровли до 10% от общего объема - Замена разбитых стекол окон на лестничных клетках, ремонт - Ремонт, окраска детских площадок и элементов благоустройства - Поверка и снятие показаний коллективных приборов учета - Подготовка к отопительному сезону - Технические осмотры (обходы) - Противопожарная безопасность - Дератизация, дезинсекция | По необходимости По необходимости По необходимости 2 раза в год По необходимости По необходимости Сезонно, 1 раз в год По истечении срока 1 раз в год 2 раза в год По необходимости По необходимости | 4,00 |
| 1.2 | Уборка земельных участков: - Подметание придомовой территории, уборка мусора с газонов, уборка контейнерной площадки - Сдвижка и подметание снега с тротуаров при отсутствии снегопада - Сдвижка и подметание снега с тротуаров при снегопаде - Окос травы на земельных участках | 5 раз в неделю 2 раза в неделю По необходимости 7 раз | 1,50 |
| 1.3 | Аварийное обслуживание: - Систем водо-, электроснабжения и газовых котлов - Неисправности системы освещения помещений общего пользования в течение 5 суток | Круглосуточно По необходимости | 0,50 |
| 2. | Услуги по управлению домом: - Организация подачи коммунальных услуг в многоквартирный жилой дом – заключение необходимых договоров с поставщиками коммунальных услуг, а так же специализированными организациями на выполнение работ и услуг, ведение технической документации на имущество, контроль соблюдения договоров объема и качества предоставляемых услуг, ведение расчетов с поставщиками, подготовка предложений об установлении тарифов на управление и обслуживание общего имущества многоквартирного жилого дома, сбор средств на содержание дома, обеспечение начислений платы и выставления платежных документов собственникам помещений, ведение баз данных по платежам, ведение паспортного учета граждан, выдача справок. | Постоянно | 4,00 |
| Итого: |  | 10,50 |

Тариф на вывоз ТБО – по фактическим затратам с м2.

Уборка лестничных клеток – по фактическим затратам с м2.

Электроэнергия МОП – по фактическим затратам с м2, согласно Постановлению Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.

Обслуживание ВДГО – по фактическим затратам с м2.

Обслуживание лифта (тех. освидетельствование, страховка) – по фактическим затратам с м2.